	ANEXO 2  Inspección y Recepción. Pruebas y ensayos a considerar
	LOTE Nº 1/1
	ET Nº 1

	1. Inspección y Recepción

- Control  de estado del embalaje recibido en el lugar de instalación 
- Cuantificación de bultos despachados según lista de embarque provista por el proveedor

- Verificación de tensión de alimentación de 220 V (50-60 Hz)
- Verificación de ítems declarados en la lista de embarque provista por el proveedor

- Comprobación  del estado físico de los diferentes accesorios y componentes

-  Firma del acta de recepción post inspección y verificación de los ítems anteriores
2. Pruebas y ensayos 
- Desembalaje y montaje del equipamiento a cargo de personal técnico incluido por el proveedor

- El personal técnico provisto por el proveedor deberá realizar los ensayos de pruebas sugeridos por el fabricante y brindar entrenamiento básico de funcionamiento del sistema cromatográfico a los usuarios asignados. 



Indicar para cada Lote las Inspecciones y Pruebas a realizar
1 de 1

